Перечень

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД

| № п/п |  | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сваи), в том числе: | по необходимости | 0,25 |
| 1.1 |  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | по необходимости | 0,06 |
| 1.2 |  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по необходимости | 0,08 |
| 1.3 |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | по необходимости | 0,11 |
| 2 |  | Работы, выполняемые на свайном поле под многоквартирным домом, в том числе: | июнь-октябрь | 0,22 |
| 2.1 |  | проверка состояния свайного поля под многоквартирным домом, очистка от мусора. | июнь-октябрь | 0,22 |
| 3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД, в том числе: | по необходимости | 0,39 |
| 3.1 |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | по необходимости | 0,16 |
| 3.2 |  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей; | по необходимости | 0,06 |
| 3.3 |  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости | 0,18 |
| 4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД, в том числе: | по необходимости | 0,42 |
| 4.1 |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | по необходимости | 0,08 |
| 4.2 |  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | по необходимости | 0,08 |
| 4.3 |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | по необходимости | 0,08 |
| 4.4 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,18 |
| 5 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД, в том числе: | по необходимости | 0,40 |
| 5.1 |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | по необходимости | 0,20 |
| 5.2 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,20 |
| 6 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД, в том числе: | по необходимости | 0,81 |
| 6.1 |  | проверка кровли на отсутствие протечек; | по необходимости | 0,09 |
| 6.2 |  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | по необходимости | 0,03 |
| 6.3 |  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | по необходимости | 0,03 |
| 6.4 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по необходимости | 0,16 |
| 6.5 |  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи и сосулек; | по необходимости | 0,30 |
| 6.6 |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,20 |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД, в том числе: | по необходимости | 0,32 |
| 7.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | по необходимости | 0,04 |
| 7.2 |  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | по необходимости | 0,07 |
| 7.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по необходимости | 0,22 |
| 8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД, в том числе: | по необходимости | 0,74 |
| 8.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | по необходимости | 0,06 |
| 8.2 |  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по необходимости | 0,05 |
| 8.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по необходимости | 0,21 |
| 8.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по необходимости | 0,21 |
| 8.5 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,21 |
| 9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД. | по необходимости | 0,04 |
| 9.1 |  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,04 |
| 10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД, в том числе: | по необходимости | 0,27 |
| 10.1 |  | проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по необходимости | 0,27 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе: | по необходимости | 0,23 |
| 11.1 |  | проверка состояния основания и поверхностного слоя | по необходимости | 0,05 |
| 11.2 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,18 |
| 12 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе: | по необходимости | 0,45 |
| 12.1 |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по необходимости | 0,23 |
| 12.2 |  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0,22 |
| Итого по разделу I |  |  |  | 4,54 |
| II. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД, в том числе: |  | по необходимости | 0,56 |
| 13.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | по необходимости | 0,18 |
| 13.2 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по необходимости | 0,38 |
| 14 | Общие работы и работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения и электрооборудования в МКД, в том числе: |  | постоянно | 8,98 |
| 14.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств и элементов, скрытых от постоянного наблюдения; |  | постоянно | 0,45 |
| 14.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | постоянно | 0,55 |
| 14.3 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; |  | постоянно | 0,99 |
| 14.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | постоянно | 0,95 |
| 14.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | постоянно | 0,70 |
| 14.6 | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации; |  | постоянно | 0,70 |
| 14.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно | 0,19 |
| 14.8 | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  | постоянно | 0,60 |
| 14.9 | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) |  | постоянно | 1,35 |
| 14.10 | удаление воздуха из системы отопления |  | по необходимости | 0,55 |
| 14.11 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  | постоянно | 0,60 |
| 14.12 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  | постоянно | 1,35 |
| 15 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  | постоянно | 3,96 |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания радио- и телевизионного коммуникационного оборудования в МКД |  | по необходимости | 0,40 |
| Итого по разделу II |  |  |  | 13,90 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в том числе: |  |  | 2,79 |
| 17.1 | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов |  |  | 5 раз в неделю |
| 17.2 | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |  | 5 раз в неделю |
| 17.3 | мытье окон |  |  | 1 раз в полугодие |
| 17.4 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | по необходимости |
| 18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома в холодный период года, в том числе: 5 раз в неделю |  |  | 1,84 |
| 18.1 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. |  | по необходимости | 0,15 |
| 18.2 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  | по необходимости | 0,15 |
| 18.3 | очистка придомовой территории от наледи и льда, распределение противогололедных средств |  | по необходимости | 0,65 |
| 18.4 | очистка от мусора урн возле подъездов, их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на ридомовой территории; |  | по необходимости | 0,65 |
| 18.5 | борка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | по необходимости | 0,24 |
| 19 | аботы по содержанию придомовой территории в еплый период года, в том числе: |  | по необходимости | 2,49 |
| 19.1 | одметание и уборка придомовой территории |  | 5 раз в неделю | 1,08 |
| 19.2 | чистка от мусора и промывка урн, установленных возле одъездов, и уборка контейнерных площадок, асположенных на территории общего имущества МКД |  | 5 раз в неделю | 0,70 |
| 19.3 | уборка газонов |  | 5 раза в неделю | 0,19 |
| 19.4 | Прочистка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и прямика |  | 5 раз в неделю | 0,52 |
| 20 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. |  | постоянно | 0,25 |
| 21 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых системах в МКД, выполнение заявок населения. |  | постоянно | 0,08 |
| Итого по разделу III |  |  |  | 7,45 |
| IV.Услуги по управлению (АУП), в том числе: |  |  |  |  |
| 22 | Административно-управленческие услуги |  | постоянно | 13,85 |
| 22.1 | обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; |  | постоянно | 1,44 |
| 22.2 | вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  | постоянно | 3,50 |
| 22.3 | своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  | постоянно | 5,95 |
| 22.4 | осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; |  | постоянно | 1,66 |
| 22.5 | предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным; |  | постоянно | 1,30 |
| 23 | Услуги по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений (ЕРЦ): |  | постоянно | 4,11 |
| 23.1 | организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; |  | постоянно | 2,06 |
| 23.2 | организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений. |  | постоянно | 2,05 |
| Итого по разделу IV |  |  |  | 17,96 |
| Итого: содержание и ремонт МКД |  |  |  | 43,85 |